O presente trabalho teve como objectivo principal acompanhar a exploração e contribuir para a avaliação do funcionamento da EST de Apartadura, no concelho de Marvão, bem como avaliar a qualidade da água destinada ao consumo humano produzida na referida ETA.

Em termos metodológicos procedeu-se à colheira diária de amostras da água na ETA da Apartadura, durante três meses (Outubro a Dezembro de 2008),em diferentes pontos de amostragem, ao longo do processo de tratamento, tendo-se procedido á determinação dos parâmetros físico-químicos (pH, condutividade, alumínio), organolépticos (turvação, temperatura, cor) e substâncias indesejáveis (cloro residual).

Em termos qualitativos observou-se que à saída da ETA a água cumpriu sempre os valores paramétricos estabelecidos na legislação em vigor relativamente às águas para consumo humano.